Лухнев А.В., Лухнева О.Ф. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ GPS ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ // Геофизика на пороге третьего тысячелетия. Труды третьей Байкальской молодежной школы семинара (Иркутск-Черноруд, 20-25 августа 2001 г.) / Под ред. проф. А.Г. Дмитриева. - Иркутск, 2002. - С. 178-185.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ GPS ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

А.В. Лухнев, О.Ф. Лухнева

Институт земной коры СО РАН, Иркутск

В начале 1980-х годов Отделом обороны США (DOD) была разработана спутниковая система, известная сейчас как GPS. В систему входит “космическая” часть, сеть “контрольных” станций и сеть станций “пользователей”.

“Космическая” часть системы включает в себя около 30 спутников, вращающихся вокруг Земли по 6 геостационарным орбитам с периодом вращения 12 часов. Как правило, спутники содержат двое рубидиевых и двое цезиевых часов и передающие антенны. Спутники вращаются по стабильным орбитам с известными параметрами.

“Контрольные” станции предназначены для корректировки и контроля стабильности работы спутников и их составляющих.

Сеть приемников конечных пользователей направлена на решение широкого спектра научных и практических задач. Одной из них может быть изучение проблем тектоники, которые с трудом поддавались решению с помощью геодезических методов. Примерами использования новой технологии могут служить полное кинематическое описание кристаллических деформаций, происходящих на границах плит, измерение относительного движения плит, а также изучение сопровождающихся деформациями происходящих землетрясений.

Таким образом, высокоточная GPS система стала основным средством для измерений или расчетов перемещений поверхностей, представляющих интерес в науках о Земле.

В данной статье изложена методика проведения полевых работ с использованием GPS приемников для решения геодинамических задач.

В планировании GPS эксперимента мы придерживались нескольких основных условий в выборе точки:

1. Отсутствие каких-либо сооружений выше 20° (для избежания блокировки прохождения спутниковых сигналов).

2. Отсутствие отражающих поверхностей (металлических сооружений, заборов, водных поверхностей) в окрестностях антенны во избежание эффекта многолучевости.

3. Отсутствие вблизи антенны электрических приборов или установок (передатчиков радиосигналов, высокочастотных линий и линий электропередач с высоким напряжением).

178

4. Удаленность от дорог и различных транспортных коммуникаций, которые вносят дополнительные помехи при приеме спутниковых сигналов и, как следствие, негативно влияют на результаты GPS измерений.

Следующий шаг в подготовке GPS наблюдений - это определение оптимального времени ежедневного наблюдения (т.е. времени, когда два или более приемников производят одновременное наблюдения одних и тех же спутников).

Оптимальное время наблюдений должно выбираться таким образом, чтобы максимальное количество спутников находилось в небе одновременно. Оптимальное окно присутствия спутников в небе сдвигается каждый день на 4 минуты из-за разницы Земного (обычного) и Универсального времени. Например, если некоторые спутники в данной конфигурации появились в небе в 9:00 UT сегодня, то примерно эта же конфигурация спутников на следующий день будет уже в 08:56 UT. Оптимальный период наблюдения с максимальной плотностью спутников может быть выбран с использованием азимутально-высотной карты-схемы для каждого пункта наблюдения, которая производится с помощью специальных программных продуктов.

Период времени, выбранный для записи спутниковых сигналов, называется сессией. Существуют четыре основных фактора, влияющих на выбор продолжительности сессии: длина измеряемой базовой линии; количество видимых приемником спутников в небе (эффективная геометрия); относительная геометрия спутников и изменение ее конфигурации со временем; отношение сигнал/шум при получении спутникового сигнала. Как правило, чем больше спутников находится в секторе приемника и между ними, тем меньше требуемое время наблюдения. Продолжительность сессии может быть также уменьшена благодаря короткой базовой линии.

Лучший метод определения оптимального времени наблюдения для масштабных проектов - это производство на порядок более длительного времени наблюдения, чем обычно для той или иной базовой линии. Например, для коротких базовых линий (1-5 км) необходима 90 минутная запись спутниковых сигналов, для более длинных (5-20 км) необходимо производить наблюдения не менее 120 минут.

Для выбора места установки GPS антенны необходимо исходить из специфики задачи, которую требуется решить. Будь то геофизические изыскания или исследования тропосферных или ионосферных процессов, записанные спутниковые сигналы могут служить базой данных для других научных работ, сокращая тем самым расходы на их проведение в будущем.

179

Необходимо также иметь сектор открытого неба не выше 15-20° и избегать отражающих поверхностей. Кроме различных препятствий, вызывающих помехи, важно также учитывать проблему многолучевости.

Для описания точки необходимо указывать район на карте более крупного масштаба с приблизительными координатами и описание пути достижения точки. Оптимальным считается представление нескольких разномасштабных фотографий места установки антенны, а также детальных схем местоположения станции, фамилии и адреса местных людей, помогавших в организаций проведения GPS эксперимента, возможность подключения к местной электрической сети.

Основные принципы разработки GPS сети

1. Сеть должна содержать форму, подобную петле или другим геометрическим фигурам.

2. Контрольная привязка должна осуществляться не менее чем в трех горизонтальных точках, которые должны также составлять геометрическую фигуру.

3. Контрольное замыкание профилей должно содержать не менее четырех контрольных точек.

Существует несколько упрощенных формул, показывающих зависимость количества сессий от количества приемников, участвующих в GPS эксперименте:

(1)

где п - минимальное количество сессий в сети с s-станциями, использующими r-приемников, о - обозначает количество повторяемых мест. Уравнение (1) имеет смысл при о≥1 и r>0. При выполнении этих условий значение п будет округлено в большую сторону. Другая формула для разработки GPS сети подразумевает, что каждое место занято т времени. В этом случае минимальное количество сессий

(2)

где п необходимо округлить в большую сторону. Количество Sr излишних занятых мест с отношением к минимуму повторяемых о=1 определяется выражением

Sr = nr - [s + (n -1)] (3)

180

Подготовка и проведение наблюдений

Установка антенны. Для того чтобы устранить отражения спутниковых сигналов и избежать многолучевости, рекомендуется располагать лагерь в стороне от установленной антенны. Сам прибор должен находиться на расстоянии не менее 10 м от антенны. Поскольку, исследуя современные тектонические подвижки, мы провели и другие исследования (например, ионосферы и тропосферы), необходимо тщательно выбирать место установки маркера в коренных породах для того, чтобы исключить экзогенные процессы. Антенны монтируются на колоннах, треногах или на нивелируемых призмах, устанавливаемых на треногах.

Тренога устанавливается, по возможности, в горизонтальном положении и над центром марки. На треногу устанавливается нивелирующая призма. Перед тем, как установить антенну на нивелирующую призму, необходимо соединить ее с кабелем, затем аккуратно установить на призму и с помощью антенного компаса сориентировать на магнитный север, после чего закрепить стопорным винтом и проверить нивелировку. Антенный кабель должен быть размотан на всю длину без переломов, которые могут внести помехи в принимаемый спутниковый сигнал. Второй конец кабеля соединяется с приемником и страхуется от дальнейшего возможного перемещения. Затем специальной линейкой измеряется высота антенны в трех отверстиях антенны таким образом, чтобы проведенная линия между ними составляла примерно равноугольный треугольник. Разница высот между измеренными отверстиями не должна превышать 1 мм. Нивелировка антенны - очень важный момент в проведении GPS эксперимента. На нее необходимо затратить столько времени, сколько потребуется, так как в конечном итоге основные погрешности возникают именно из-за ошибочного определения высоты антенны и — как следствие - производится некорректное измерение фазового центра. После того, как антенну подключили к приемнику и произвели замер высоты, можно подсоединять питание и включать приемник. Приемники, которые мы использовали в наших экспериментах, потребляют около 9.5 вольт. Поэтому в полевых условиях чаще всего используют автомобильные аккумуляторы. Хорошо, если существует возможность подключения приемника непосредственно в электрическую сеть: в случае аварийного отключения электропитания резервным питанием служит аккумулятор.

Когда все соединения произведены, можно включать приемник и делать необходимые установки. Они заключаются в следующем:

1. Введение интервала записи спутникового сигнала (обычно 30 сек).

2. Выбор количества спутников, с помощью которых будет

181

начинаться запись (обычно 1).

3. Сектор неба, в котором приемник будет наблюдать спутники (обычно 10°).

4. Введение характерного кода станции (обычно четыре первых буквы ближайшего населенного пункта).

5. Введение высоты антенны (среднее значение по измеренным в трех отверстиях).

6. Запись номера антенны и приемника, имени оператора, даты, времени начала и конца сессии и другой необходимой информации.

Для того чтобы убедиться в работе приемника, необходимо проверить опции записи сигнала, убедиться в достаточности памяти для записи и в том, что новый файл содержит корректную информацию, и размер этого файла со временем растет, проверить опции качества сигналов и отношения сигнал/шум.

В течение сессии необходимо периодически проверять работу приемника, измерять напряжение аккумуляторных батарей во избежание остановки работы по причине низкого напряжения, убеждаться в возрастании размера файла, в который производится запись, а также следить за статусом спутников. Такая проверка работы требуется 1 раз в час.

В той или иной мере, все приемники подобны друг другу и различаются лишь по возможностям. Антенны же имеют свои характерные особенности. Для расчетов длин базовых линий и координат станций требуется знание значения фазового центра антенны. Для каждого типа антенн существует свой фазовый центр. Эта проблема разрешается приведением всех антенн в одну и ту же систему. При использовании различных типов антенн на одной станции при известных фазовых центрах различие между антеннами не приводит к ошибкам при расчетах положения пункта наблюдения. Измерение фазового центра антенны над базовым пунктом - один из важных аспектов, который часто обсуждается в научно-технической литературе.

Опыт показывает, что ошибочные измерения фазового центра антенны - одна из основных проблем в проведении GPS эксперимента, приводящая к погрешностям при расчетах. Наилучший путь устранения этой проблемы - измерение высоты антенны дважды:

в начале и в конце сессии. Некоторые комплекты GPS приборов снабжены специальными измерительными линейками.

Калибровка приемника. В обычном режиме приемники имеют базовые настройки, которые не требуют специального введения каких-либо данных. Один из простых методов проверки корректной работы приемников заключается в измерении базовой линии нулевой длины. Этот эксперимент производится подключением двух или более

182

приемников к одной антенне. Для выполнения данной проверки необходимо специальное устройство, которое блокирует питание антенны со всех приемников кроме одного. Кроме этого, необходимо устройство, которое делит принимаемый спутниковый сигнал на количество приемников, включенных в рабочую сеть. Продолжительность сессии наблюдения ограничивается 60 минутами при нормальной манере расчетов. После расчетов базовой линии с использованием единственной антенны, она должна равняться 0. Такая проверка контролирует работу приемника и его электроники, являясь удобным методом выявления различных проблем приемника независимо от базовой линии и корректной работы приемника.

Инициализация. При проведении GPS эксперимента статистическим методом требуется небольшое перепрограммирование приемника или введение дополнительных параметров. Некоторые из них включают интервал времени записи спутниковых сигналов, минимальное количество спутников, необходимое для слежения, начало и конец сессии, угол возвышения, введения кода станции и др. Большинство современных приемников имеют до двенадцати и более независимых каналов, что дает возможность отслеживать все находящиеся в данный момент в небе спутники. Первоначальные эфемериды сохраняются после первого же отслеженного спутника. При кинематическом методе GPS эксперимента фазовые различия определяются после старта приемника с известными координатами, а положение второго рассчитывается после нескольких эпох записи. Дополнительный метод проверки приемника заключается в обмене антеннами между приемником с известными координатами и приемником с неустановленным местоположением [2].

Наблюдения. Связь между группами, обслуживающими приемники, является желательной и повышает эффективность выполнения GPS работ. Для выполнения основных этапов работ связь между группами не требуется, но необходима хорошая организация проведения эксперимента. Использование радиостанций или мобильных телефонов может скоординировать работу групп, находящихся на достаточном удалении друг от друга.

Большинство экспериментов, проводящихся статистическим методом, может выполняться в автоматическом режиме таким образом, что присутствие оператора не требуется. Тем не менее, считается полезным выполнение проверки данных в течение сессии с записью всех проблем или ошибок в специальный журнал. Участие оператора необходимо для сохранения приемника и антенны от нежелательных посещений станции животными, людьми и защиты от экстремальных природных условий. Когда выполняются геодезические работы, желательно в течение сессии отмечать активность гроз, изменения давления, температуры и влажности

183

воздуха и т.п. Такие записи позволяют получить более точные результаты при базовых линиях большой длины.

Завершение наблюдения. По завершении сессии наблюдения рекомендуется перемерить высоту антенны. Большинство приемников имеют внутренние записывающие устройства. Но постановка длительных экспериментов и большой объем данных требуют периодической перезаписи информации на внешние носители.

В конце GPS эксперимента рекомендуется составить сводную таблицу с описанием различной информации о станциях. Таблица должна содержать следующую информацию: наименование проекта и станции; дату и номер сессии; начало и конец времени сессии;

уникальный код станции; имена и фамилии операторов; серийные номера антенны и приемника; высоту антенны и время ее изменения;

метеорологические данные и резкие изменения метеоусловий;

описание неожиданно возникших проблем.

Контроль качества

Для того, чтобы оценить точность проведения GPS эксперимента, проведенного на Байкальском геодинамическом полигоне, мы использовали расчеты распределений ежедневных независимых решений. Обычно это выполняется графическим отображением распределения независимых результатов. Точность выполнения описывается взвешенным среднеквадратичным значением относительно значения суточного решения с параметрами орбит спутников, вычисленных за этот день. Если всего имеется N независимых значений y1, y2, ...yn со стандартными ошибками σ1, σ2, ... σn то это распределение можно записать как [1]:

(4)

где <у> - средневзвешенное значение. Часто эту величину называют повторяемостью. Если при вычислении точности ежедневных решений для каждой станции в отдельности конечное значение будет малым, то точность работы на этой станции достаточная, если же распределене этих значений высоко, то точность низкая. Осредненная статистика χ2 для среднеквадратичной ошибки определяется выражением [1]:

(5)

184

Для базовых линий формула точности имеет вид [2]:

(6)

где a и b - начало и конец записи с наклоном этой линии относительно наилучшего ее значения, а ti время i-ого измерения. Статистика же для базовых линий приведена ниже [1]:

(7)

Использование этой формулы корректно при условии, что расчеты векторов базовых линий являются независимыми.

Наилучшую проверку точности линейных векторов дает распределение зависимости точности от длины базовой линии [3]:

σ2=a2+b2L2, (8) где σ - стандартная ошибка, L - длина базовой линии, а — постоянная ошибка и b—ошибка, вызванная тропосферным преломлением.

Выявить станции, слагающие базовые линии с заложенной ошибкой, возможно путем построения графиков точности для каждой станции в отдельности, как на период всего эксперимента, так и для ежедневных или даже почасовых девиаций. Такой постанционный анализ позволяет устранить или скорректировать ошибки расчетов конечных результатов базовых линий.

Работа выполнена при поддержке Минпромнауки РФ, ИНТАС (грант 97-30874), РФФИ (гранты 01-05-65134, 01-05-97247).

ЛИТЕРАТУРА

1. Larson K.M., Webb F.H., Agnew D.C. Application of Global Positioning System to Crustal Deformation Measurements. 2. The Influence of Errors in Orbit Determination Networks // Journal of Geophysical Research, 1991, Vol. 96,№ В10, September 10, pp.16, 567-16,584.

2. Remondi B.W. Kinematic and pseudo-kinematic GPS // Proceedings of the Satellite Division Conference of the Institute of Navigation, Colorado Springs, Colorado, 1988, September 21-23, pp. 45-76.

3. Savage J.C. A dislocation model of strain accumulation and release at a subduction zone // J. Geophys. Res., 1983, 88,4984-4996.

185