Тимофеев В.Ю., Сарычева Ю.К. РЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАЙКАЛЬСКОГО    РИФТА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С ПРИЛИВНЫМИ НАКЛОНОМЕРАМИ И ДЕФОРМОГРАФАМИ // Напряжения в литосфере (глобальные, региональные, локальные). Тез. докл. Первого Междунар. семинара. - М.: издание ИГиРГИ, 1994. - С. 187-188.

- 187 -

В.Ю.Тимофеев, Ю.К.Сарычева (ОИГГиМ СО РАН,

Новосибирск, Россия),

Л.В.Анисииова, С.Ф.Панин

(ИЗК СО РАН, г. Иркутск, Россия)

РЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАЙКАЛЬСКОГО    РИФТА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С ПРИЛИВНЫМИ НАКЛОНОМЕРАМИ И ДЕФОРМОГРАФАМИ

Особенности деформирования      земной      коры

юго-западной части Байкальского рифта изучались на основе многолетних наблюдений наклонов и    деформаций земной    поверхности.    Приборы были    установлены в штольне с.    Талая (координаты 51.68 и 103.65). Талая расположена в б км от оз. Байкал,

в 4 км от транссибирской железной дороги. 90-метровая штольня построена в архейских    мраморах    и гранито-гнейсах,    круглый год в ней    отмечается стабильная температура +1С. Комплект кварцевых    наклономеров    (С-Ю      и В-З) работает с 1985 года,    комплект    штанговых

деформографов (база: 1,5; 2,0; 9,0 м.) работает с 1989-1990 г.г.

Обнаружено, что изменения наклонов    и      деформаций имеют    циклическую природу.    Векторная диаграмма наклонов земной поверхности в    период

1985-1994 г.г. показывает, что полупериод изменений  5-7 лет.    Ход наклона за период 1985-1989 г.г. составляет 8.0 сек. дуги на ССВ, за период

1990-1993 г.г.    - 6.3 с.д.    на ЮЮВ, а за период инструментальных наблюдений    1985-1993    г.г. 7.3 с.д.    на СВВ.    По измерениям    деформации    в

трех азимутах    определялись приращения деформаций в главных    осях.    Главные    оси    расположены вблизи направлений СВ-ЮЗ и СЗ-ЮВ.    Этот результат соответствует определениям    по    сейсмологическим    данным для района.

- 188 -

Следует -отметить, что за инструментальный период не отмечено многолетнего накопления как объемной, так и сдвиговой деформации.

Определено максимальное напряжение, накопленное за год - 5 х 10 5 Па СЕ - 5 х 10 10 Па). Найдена корреляция скорости наклона и точек поворота вектора наклона, переориентации главных

осей деформаций с Местной сейсмичностью (40 км), с сильными землетрясениями (13.05.1989, 50.2, 105.5, М-5.9 И 27.12.1991; 51.0, 98.0, М-6.5) и с геологической структурой (Главный Саянский разлом).